«Принято»                                                                      «Утверждено»

на общем собрании                                                     приказом заведующей

трудового коллектива                                                 МДОУ д/с «Дюймовочка»

МДОУ д/с «Дюймовочка»                                         №____ от_____________

Протокол №___ от ________________

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ  РАБОТНИКОВ И ВОСПИТАННИКОВ МДОУ

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного

вида «Дюймовочка»

города Балашова Саратовской области»

02-27

- Общие положения.

1.1. Порядок действия в случае возникновения пожара разработан для МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Дюймовочка» города Балашова Саратовской области»(далее – Учреждение) в соответствии с Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89)

1.2. Все работники Учреждения обязаны знать и строго выполнять порядок действий в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры к эвакуации воспитанников, работников, материальных ценностей и тушению пожара.

1.3. Порядок действий в случае пожара обязателен к исполнению всеми работниками Учреждения.

1.4. Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

2. Руководитель детского учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

2.1. Проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

2.2. Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

2.3. Организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

2.4. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

2.5. Проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

2.6. Удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

2.7. При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

2.8. Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

2.9. Организовать отключение  электросетей и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

2.10. Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

2.11. Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

2.12. Информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

3. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

3.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

3.2. Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью, воспитателям, и другим работникам детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

3.3. Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

3.4. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

3.5. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

3.6. Выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

3.7. При тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

3.8. Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

4.Программа и порядок действия в случае возникновения пожара:

4.1. Для изучения порядка действия в случае возникновения пожара все работники Учреждения должны проходить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный).

4.2. Вводный и первичный инструктажи проводятся со всеми вновь принимаемыми на работу, а также со студентами, прибывшими на практику.

4.3. При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть ознакомлены:

- с общими мерами пожарной безопасности;

-  возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предотвращения, с практическими действиями и порядком действий в случае возникновения пожара;

- противопожарным режимом Учреждения.

Вводный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по охране труда (технике безопасности). О проведении вводного инструктажа и проверке знаний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа, обязательно с подписями инструктировавшего и инструктируемого.

4.4. Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

- с конкретными мерами пожарной безопасности при проведении занятий в кабинете и определенных видов работ в помещении;

- с планом эвакуации и порядком действий в случае возникновения пожара;

- с образцами всех имеющихся в Учреждении первичных средств пожаротушения, оповещения людей о пожаре, знаками безопасности пожарной сигнализации и связи.

4.5. Повторный инструктаж должны проходить все работники не реже одного раза в шесть месяцев. О проведении первичного и повторного инструктажа делается запись в журнале по охране труда (технике безопасности).

4.6. Проведение порядка действий в случае возникновения пожара в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся в Учреждении средств пожаротушения и ознакомления инструктируемых с мерами пожарной безопасности.